## Лист1
Ведомость технических характеристик
на капитальное строение
Наименование |  | Нежилое здание
Назначение |  | Здание специализированное для производства продуктов питания, включая напитки, и табака
Инвентарный номер
Адрес (местонахождение) |  | 223027 Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Колодищанский с/с, 156, район п. Городище
1. Общие сведения о капитальном строении
Этажность |  |  |  | 1-2 этажа
Объем, м куб. |  |  |  | АБК - 1990,80, Цех - 14 185,75
Площадь застройки, м кв. |  |  |  | 6768 м кв.
земельный участок 623683400001000737 |  |  |  | 1,7427 га | 99 лет
земельный участок 623683400001000737 |  |  |  | 0,0232 га | до 20.12.2026
Общая площадь, м кв.
производственных помещений (ЦЕХ 1 этаж) |  |  |  | 2054 м.кв.
офисно-бытовых помещений (АБК 2 этажа) |  |  |  | 511,4 м.кв.
крытой рампы |  |  |  | 275,1 м.кв.
Трансформаторная подстанция
котельная |  |  |  | 74,3 м2
Помещение КПП |  |  |  | 41,8 м2
Насосная станция пожаротушения |  |  |  | 34,0 м2
Насосная над артскважинами питьевой воды |  |  |  | 36,5 м2
Материал стен |  |  |  | сендвич-панели, керамзито-бетонные блоки
Год постройки/реконструкции |  |  |  | 2022
2. Сведения о земельном участке
Кадастровый номер земельного участка |  |  | Кад.№623683400001000737
Площадь земельного участка, га |  |  | Св. №600/1451-1931 S-1,7427 Га
3. Техническое описание конструктивных элементов и инженерного оборудования
№ п/п | Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание конструктивных элементов
1 | Фундамент |  |  | железобетонный
2 | Стены (наружные, внутренние) |  |  | Цех - сендвич-панели, АБК - керамзито-бетонные блоки
3 | Перегородки |  |  | Цех - сендвич-панели, АБК - керамзито-бетонные блоки, кирпичные
4 | Перекрытия |  |  | АБК - Монолитные железобетонные плиты
5 | Крыша |  |  | Цех - сендвич-панели, металлопрофиль АБК - плоская рулонная кровля
6 | Полы |  |  | Бетонные. Цех - наливные, АБК - керамическая плитка
7 | Проемы оконные |  |  | ПВХ со стеклопакетами
8 | Проемы дверные |  |  | ПВХ профиль с остеклением, роллеты
9 | Наружная отделка |  |  | Утепление, оштукатурено, окрашено
10 | Внутренняя отделка |  |  | ЦЕХ - полы наливные; АБК: полы - керамическая плитка, стены - оштукатурено, окрашено, потолки - системы Армстронг, санузлы - плитка керамическая
11 | Инженерное оборудование
11.1 | Отопление |  |  | газовое , собственная котельная, котлы Unical, Италия / ТХ 1600 кВт – 2 шт. давление.0,05Мпа
11.2 | Водопровод |  |  | есть, 2 собственные скважины, насосы - Lowara Z63107 – L6w – 2 шт. , PQ – 24 м3/час, водоподготовка производительность 11,0 м3/час 154,50 м3/сутки
11.3 | Канализация |  |  | есть, собственная с установкой биологической очистки воды Alta Air Master
11.4 | Электроснабжение |  |  | собственная ТП Трансформаторы - TМГ – 12/1000 кВт – 2 шт., внутренняя - скрытая проводка; Мощность подведенного электричества. 10 кв
11.5 | Газоснабжение |  |  | есть собственная котельная, котлы Unical, Италия / ТХ 1600 кВт – 2 шт.
11.6 | Горячее водоснабжение |  |  | Есть
11.7 | Ванные (души) |  |  | Душ - есть
11.8 | Напольные электроплиты |  |  | нет
11.9 | Вентиляция |  |  | Приточно - вытяжная - 4 приточнох кстановки VTS. Производительность приточных установок VTS – 19380 м3/час
11.10 | Радио |  |  | нет
11.11 | Телевидение |  |  | нет
11.12 | Телефон |  |  | нет
11.13 | Мусоропровод |  |  | Нет
11.14 | Лифты |  |  | нет
12 | Лестницы |  |  | Монолитные железобетонные
13 | технологическое оборудование |  |  | Линия по розливу воды в 19л емкости
производительность 120 бут/час производство РФ
14 | Прочие |  |  | Нет
Ж/д и автотранспортный доступ:
ветка БелЖД (расстояние от участка, км): ст. Городище -1.5 км (5 мин.)
общереспубликанские автомобильные дороги (расстояние в км): М2-3 км
другие дороги с усовершенствованным покрытием (расстояние в км): МКАД- 11 км
Есть возможность дополнительного строительства складских и админитративных помещений. Имеется
возможность дальнейшего расширения производства и установки дополнительных мощностей