| № п/п | Наименование, вид, сорт, группа | Ед-ца изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомат. выкл. АЕ630 (315-630А) 630А | шт | 5 |
| 2 | Автоматический выключатель 3Р 40А 4,5кА ВА 47-29 | шт | 1 |
| 4 | Антена GSM мини | шт | 1 |
| 5 | Беспроводной маршрутизатор Keenetic 4G KN-1211 | шт | 1 |
| 6 | Блок питания 12В | шт | 1 |
| 7 | Ввод гибкий К1080 | шт | 11 |
| 8 | Видеокамера DS-1200 (С)2,8мм. | шт | 2 |
| 9 | Вилка В32-003 | шт | 10 |
| 10 | Вилка прямая влагозащ.с кольц. с/з 16А IP44 | шт | 1 |
| 11 | Вилка установоч. 035 3Р+РЕ+N 63А 380В | шт | 4 |
| 12 | Вилка-вилка 3,0м 4к | шт | 2 |
| 13 | Выключатель 2х клавиш. отк. устан. | шт | 4 |
| 18 | Выключатель автом. С6 б/у | шт | 15 |
| 19 | Выключатель С 1 10-817 | шт | 8 |
| 22 | Гибкая труба ПА 350 | пог.м | 23 |
| 23 | Греющий кабель EASTEC SRL 30-2 CR M-30W | м | 6 |
| 24 | Групповое управление ГУ-4 | шт | 1 |
| 25 | Датчик-реле давления ДР-Д-503 | шт | 1 |
| 26 | Датчик-реле разности давления ДР-ДД-02 | шт | 1 |
| 27 | Держатель д/полосы 25*4 | шт | 55 |
| 28 | Держатель д/полосы и прута | шт | 304 |
| 29 | Держатель д/полосы скоба большая | шт | 45 |
| 30 | Держатель для труб регулир. ДР-160 | шт | 6 |
| 31 | Дин- рейка оц. перфор. 300мм. | шт | 1 |
| 32 | Дюбель - хомут ДХП 10*5 (100шт.) | уп. | 35 |
| 33 | Дюбель распорный 6*30 (250шт.) | упак | 8 |
| 34 | Дюбель-хомут ДХ 5-10 (100шт.) | упак | 5 |
| 35 | Жир паяльный | кг | 1,5 |
| 36 | Зажим ЗЛО-01 | шт | 16 |
| 37 | Зажим ЗОП-01 | шт | 439 |
| 38 | Зажим ЗОП-02 | шт | 180 |
| 39 | Зажим ЗОП-03 | шт | 196 |
| 40 | Зажим ЗПП | шт | 180 |
| 41 | Зажим канатный М6 | шт | 23 |
| 42 | Зажим натяжной ЗКН-1 | шт | 248 |
| 43 | Зажим продольный под 10мм. | шт | 8 |
| 45 | ИБП UТС 650Е | шт | 1 |
| 46 | Изолента х/б 20мм*350мкм. | шт | 4 |
| 47 | Изолятор | шт | 4 |
| 48 | Изолятор ИО-1-2,5 | шт | 3 |
| 49 | Изолятор РФО-16 | шт | 10 |
| 50 | Изолятор ТФ-16 | шт | 20 |
| 51 | Кабель 5е 2*2*0,52 | м | 173 |
| 52 | Кабель ААБп-10 3*240 | м | 8 |
| 53 | Кабель АВБбШв-1 4*95 (б/у) | м | 4 |
| 54 | Кабель АВБбШвнг(А) 5*95-1 | м | 8 |
| 55 | Кабель АВБШВнг(А)-L 3*10ок1кВ | м | 295 |
| 56 | Кабель АВВГ 4*50 | м | 25 |
| 57 | Кабель АВВГ нг( А) LS 5*2,5 | м | 380 |
| 58 | Кабель АВВГ нг(А)- LS 5*2,5 ОК | м | 280 |
| 59 | Кабель АВВГ нг(А) LS5*120 (б/у) | м | 10 |
| 60 | Кабель ВБбШвнг 4х95 | м | 29 |
| 61 | Кабель ВВГ 4*2,5 | пог.м | 59 |
| 62 | Кабель ВВГ нг(А)-LS 3*1,5 | пог.м | 9 |
| 63 | Кабель ВВГ нг-FRLS 3*1,5 | м | 71 |
| 64 | Кабель ВВГ нг-LS 3*2,5(ож)-0,66 | м | 106 |
| 65 | Кабель ВВГзнг 4*1,5 | м | 343 |
| 66 | Кабель ВВГзнг 4*2,5 | пог.м | 267 |
| 67 | Кабель витая пара кат. 5е 2*2*0,51 | м | 100 |
| 68 | Кабель КВВГ 4*1,5 | пог.м | 2 |
| 69 | Кабель коаксиальный SАТ 703 Cu/Cu 75ом | м | 20 |
| 70 | Кабель КСВВ 2*0,4 | пог.м | 170 |
| 72 | Кабель КСПВ 10*2*0,4 | м | 200 |
| 73 | Кабель КСПВ 2*0,5 | пог.м | 235 |
| 74 | Кабель КСПЭВ 1*2*0,5 | пог.м | 153 |
| 75 | Кабель КЦППэп 3,5*2*0,5 | пог.м | 10 |
| 76 | Кабель МКШнг(А)-LS 2*0,75 | м | 212 |
| 77 | Кабель МКШнг(А)-LS 5*0,5 | м | 80 |
| 79 | Кабель САT5E PRO4 AWG24 PVC-500CCA | м | 351 |
| 80 | Кабель ТППэП 10*2 | пог.м | 26,1 |
| 81 | Кабель-канал 100*40мм. | м | 22 |
| 82 | Кабель-канал 25*25 (50м) | шт | 16 |
| 83 | Кабельный канал изПВХ 60*60 | м | 366 |
| 84 | Калькулятор SDS (09,14Г.) | шт | 1 |
| 85 | Канат стальной ф8,8мм. | м | 110 |
| 86 | Клеммник БЗ 24-4 | шт | 5 |
| 87 | Кнопка звонка | шт | 1 |
| 88 | Колодка клемная 2,5мм С-2-2,5 | шт | 12 |
| 89 | Кольцо натяжное 16*2,2 | шт | 2486 |
| 91 | Консоль осн.100 | шт | 20 |
| 92 | Консоль ВМ осн.600 | шт | 4 |
| 93 | Консоль с опорой МL облег. осн. 100 | шт | 6 |
| 94 | Контактор КМ - 4011220 40А | шт | 5 |
| 95 | Контактор КМ - 6511220 65А | шт | 3 |
| 96 | Контактор КМ - 9511380 95А | шт | 3 |
| 97 | Контактор КТ 6023 160А 380в | шт | 1 |
| 98 | Контактор ПМЛ 1501 | шт | 4 |
| 99 | Короб ПВХ 16*16 | пог.м | 4936 |
| 102 | Коробка КМ-202 | шт | 103 |
| 103 | Коробка КЭМ 2-660-4 | шт | 20 |
| 104 | Коробка монтажная К-207 | шт | 405 |
| 105 | Коробка монтажная КМ-213 | шт | 160 |
| 106 | Коробка монтажная КМ-216 | шт | 502 |
| 107 | Коробка монтажная КП-204 | шт | 17 |
| 108 | Коробка монтажная КУП-243 | шт | 37 |
| 109 | Коробка распред.д80*40мм. | шт | 122 |
| 110 | Коробка РТМ 10*2 | шт | 1 |
| 111 | Коробка У245 УЗ | шт | 36 |
| 112 | Корпус металич. ЩМП-1-0 (395*310*220мм.) | шт | 1 |
| 113 | Коуш М6 | шт | 4 |
| 114 | Кронштейн К-986 | шт | 2 |
| 115 | Кронштейн настенный КН-200-2 для антенны | шт | 1 |
| 116 | Крышка 100 оц. | шт | 2 |
| 117 | Крышка 50 оц. | шт | 30 |
| 118 | Крышка замка 100 3000 | пог.м | 6 |
| 120 | Крышка на мет. лоток 200мм. L3000 | м | 21 |
| 121 | Крышка ЮЛИГ.735212.282 | шт | 1 |
| 122 | Лампа TLD | шт | 17 |
| 123 | Лампа КГ | шт | 1 |
| 124 | Лампа КЛ 24Вт/840 2G11 | шт | 2 |
| 125 | Лампа компак. люминис. пром. РL 11W | шт | 1 |
| 126 | Лампа люмин. 26Вт. Е27 400К | шт | 10 |
| 127 | Лампа МО 24-40 | шт | 2 |
| 128 | Лебедка электрическая ЛЭФ-500 | шт | 1 |
| 129 | Лоток НЛ-20 | шт | 3 |
| 130 | Лоток НЛ-40 П 1,87 УТ2,5 | м | 13 |
| 131 | Магнитный пускатель ПМЛ 1230Б кат.220вРТЛ1003 | шт | 1 |
| 132 | Магнитный пускатель ПМЛ 1230Б кат220В РТЛ 1005 | шт | 1 |
| 133 | Магнитный пускатель ПМЛ 1230Б кат220В РТЛ 1006 | шт | 1 |
| 134 | Магнитный пускатель ПМЛ 1230Б кат220ВРТЛ 1007 | шт | 4 |
| 135 | Магнитный пускатель ПМЛ1230Б КАТ 220В РТЛ 1016 | шт | 2 |
| 136 | Магнитный пускатель ПМЛ1230Б кат220В РТЛ 1014 | шт | 3 |
| 137 | Манжета д.100 | шт | 9 |
| 138 | Матрица OF 16-240 | шт | 1 |
| 139 | Матрица OS 6-300 | шт | 1 |
| 141 | Модем 1RZ АТМ41.В | шт | 1 |
| 143 | Муфта 125 | шт | 4 |
| 146 | Муфта 1ПКНТпНх-5 | шт | 1 |
| 147 | Муфта кабельная КВттп 3*(70-120)-10 | шт | 1 |
| 148 | Муфта кабельная ПКВттп-4*(16-25)-1 | шт | 1 |
| 149 | Муфта кабельная Сттп -3*(70-120)-10 | шт | 1 |
| 150 | Муфта МТ-32 У2 3ЭТАРУС | шт | 1 |
| 151 | Муфта п/эт. прямая МПП 0,1/0,3 | шт | 1 |
| 152 | Муфта соедин. 16 | шт | 240 |
| 153 | Муфта соедин. 25 | шт | 20 |
| 154 | Муфта труба-труба ф16 | шт | 2 |
| 155 | Муфты соединительная прямая 32мм (25шт) | шт | 200 |
| 156 | МФУ Samsung Laser SCX-4300 | шт | 1 |
| 157 | Накконечник НШВИ 4,0-9 | шт | 200 |
| 158 | Наклейка | шт | 1 |
| 159 | Наконечник алюм.ТА 16-8-5,4 | шт | 4 |
| 160 | Наконечник НШВИ 0,5 | шт | 600 |
| 161 | Наконечник ТА 16 | шт | 22 |
| 162 | Наконечник ТМЛ 4-5-3 | шт | 20 |
| 163 | Ограничитель перенапряж. ОПС-1-С/1Р | шт | 1 |
| 164 | Отвод 90о | шт | 28 |
| 165 | Пакетный выключатель ПВ 3*16 16А | шт | 1 |
| 166 | Патрон Е27 подвес. бакелит. | шт | 14 |
| 167 | Патрон керамический Е27 | шт | 13 |
| 168 | Перегородка 50 оц. | шт | 3 |
| 169 | Перегородка L3000 | шт | 116 |
| 170 | Переключатель ПВ2-16 | шт | 1 |
| 171 | ПКВ-кварцевазелиновая паста 0,5кг. | шт | 7 |
| 172 | Пластик.основание под круглый держатель с бетоном | шт | 15 |
| 173 | пломба Экофаст 330 | тыс. шт | 0,1 |
| 174 | Подвес потолочный 100мм. | шт | 170 |
| 175 | Полка К 1163 УТ 2,5 оц. | шт | 33 |
| 176 | Полка К1161А 250мм. | шт | 10 |
| 177 | Пост кнопочный ПКЕ 222/1 | шт | 1 |
| 178 | Пост упров.кноп.ПКУ 15-21.131-54 | шт | 2 |
| 179 | Предохранители | шт | 1 |
| 180 | Предохранитель ПН-2 | шт | 47 |
| 181 | Провод А50 | м | 50 |
| 182 | Провод АС 50/8 | кг | 12,9 |
| 183 | Провод АС 50/8 | м | 20 |
| 184 | Провод КМВЭВ 1*2*1,5 | м | 2 |
| 185 | Провод КСВВ 2*0,4 | пог.м | 500 |
| 187 | Провод ПВ 1х1,5 | м | 932,4 |
| 188 | Провод ПВС 5*10 | пог.м | 29 |
| 189 | Провод ПВС2*1,5 | м | 17 |
| 190 | Провод ПВС-Т 2*0,75 | м | 50 |
| 191 | Провод ПНСВ-1.2 | пог.м | 4000 |
| 192 | Провод ПРППМ 2*0,9 | пог.м | 30 |
| 193 | Провод ПРППМ 2*1,2 | пог.м | 2093 |
| 194 | Провод ПТПЖ 2*0,6 | пог.м | 200 |
| 195 | Провод ПуВ 1*2,5 ж/з | м | 686 |
| 196 | Провод ПуГВ 1*1,5 | пог.м | 1295 |
| 197 | Провод ТППэПэ 5*2*0,5 | пог.м | 200 |
| 198 | Провод ТРП 2*0,4 | пог.м | 1550 |
| 199 | Провод установочный ПВ 1*2,5 | пог.м | 160 |
| 200 | Провод установочный ПВ 3-4 | пог.м | 25 |
| 201 | Проволока горяч. цинк. б-6мм. | кг | 37 |
| 202 | Разветвитель интерфейса РИП-5 | шт | 4 |
| 203 | Разрядник РВО-10 | шт | 3 |
| 205 | Разъем РШ-ВШ | шт | 11 |
| 207 | Рамка ЮЛИГ.735212.276 (3шт.) | упак | 1 |
| 208 | Расцепитель независимый РН47 | шт | 1 |
| 209 | Реле | шт | 48 |
| 210 | Розетка 2П+3 отк. устан. | шт | 40 |
| 211 | Розетка 3Р+N+РЕ Iн-63А | шт | 12 |
| 212 | Розетка комп. RJ 45 белая | шт | 1 |
| 214 | Розетка РА32-003 | шт | 10 |
| 216 | Розетка РС16-538 | шт | 3 |
| 217 | Роутер Kroks со встроеным SMDмодемом | шт | 1 |
| 218 | Рукав метал. 20 | пог.м | 22 |
| 219 | Рукав метал. 25 | пог.м | 16 |
| 220 | Рукав метал. ф-18 | пог.м | 78 |
| 221 | Сальник РG 13,5 диаметр проводника 7-11мм. | шт | 6 |
| 222 | Светильник ДБО 22-6-116.32А | шт | 5 |
| 223 | Светильник ЛВО 13-4*18-772 | шт | 2 |
| 224 | Светильник ЛПБ 31-11 | шт | 26 |
| 225 | Светильник ЛПБ 31-11-006 | шт | 28 |
| 227 | Светильник НСП 41-200-001 | шт | 2 |
| 228 | Светильник переносной 01-60-001 Фокус-2202 | шт | 1 |
| 229 | Светильник уличный 30Вт. | шт | 1 |
| 230 | Сжим У 871 | шт | 1 |
| 231 | Скоба метал. 2-х лапк д.25-26 мм | шт | 1400 |
| 234 | Соединитель гибкий 63 | шт | 21 |
| 235 | Соединитель гибкий д.32мм (100шт/уп) | шт | 75 |
| 236 | Соединитель гибкий д.40мм.(80шт/уп) | шт | 285 |
| 237 | Соединитель гибкий д.50мм.(40шт/уп) | шт | 40 |
| 238 | Соединитель ЛМ-С40 | шт | 526 |
| 239 | Соединитель малый цинк. ЛМ-С40 | шт | 26 |
| 240 | Соединитель прута СП 040 | шт | 21 |
| 241 | Соединитель СБ-2-0. | шт | 10 |
| 242 | Страховочная привязь б/у | шт | 3 |
| 244 | Счетчик электроэнергии 3ф 4пр | шт | 1 |
| 245 | Терминал клемный ТВ-1504 до 1,5мм2 15А 4кл.пары | шт | 18 |
| 248 | Топор | шт | 2 |
| 250 | Трос для растяжки 4 оц. | м | 250 |
| 251 | Труба гофрир.одностенная гибкая ТГО-Г-м 25 | м | 50 |
| 252 | Труба жесткая ПВХ 20 | м | 33 |
| 253 | Труба жесткая ПВХ d-50 | пог.м | 153 |
| 254 | Труба ПВХ (кембрик) 20*1 | кг | 10 |
| 255 | Трубка ПВХ (Кембрик) д.5 | кг | 36 |
| 256 | Трубка термосаж. 10 | пог.м | 7 |
| 257 | Трубка термоусаж. ТУТ 10/5 | пог.м | 26 |
| 258 | Трубка термоусаж. ТУТ 20/10 | пог.м | 54 |
| 259 | Трубка ТУТ 10/5 | пог.м | 53 |
| 260 | Трубка ТУТ 20 | пог.м | 93 |
| 261 | Трубка ТУТ 20/10 | м | 58,5 |
| 262 | Трубка ТУТ 30 | пог.м | 17 |
| 263 | Трубка ТУТ 50 | пог.м | 6,5 |
| 264 | Трубка ТУТ 6/3 | м | 19,2 |
| 265 | Трубка ТУТ нг 4/2 | м | 14 |
| 266 | Трубка ТУТ нг10/5 | м | 28 |
| 269 | Угол внутренний д/кабель-канала 100*60 | шт | 2 |
| 271 | Узел КП-1а | шт | 14 |
| 272 | Узел У1М | шт | 2 |
| 275 | Цифровой видеорегистратор DS-N204Р (С) | шт | 1 |
| 277 | Шина АД31Т 10х80х4000 | кг | 4 |
| 278 | Шина выравнивания потенциала | шт | 2 |
| 279 | Шина заземлен. /шина "О" DIN-изолятор | шт | 6 |
| 280 | Широкополосная антена2G/3G/WiFi/4G MIMO 15дБ | шт | 1 |
| 281 | Шкаф пожар.ШПК-320 | шт | 1 |
| 282 | Шпилька М6*2000 | м | 117 |
| 283 | Щит АСКУЭ | шт | 1 |
| 284 | Щит УКН (ВРУ без счетчика) б/у | шт | 1 |
| 285 | Электромагнит ЭМ 33-51111 380Вт. | шт | 2 |
| 286 | Ящик с трасформатором ЯТП 0,25 220/24-2 | шт | 1 |
| 287 | Ножовка б/у | шт | 2 |
| 288 | Ножовка по металлу б/у | шт | 1 |
| 289 | Отвертка ударная б/у | шт | 4 |
| 290 | Отвертка шлицевая б/у | шт | 3 |
| 291 | Рулетка со стальной лентой (50м) | шт | 1 |
| 292 | Уровень б/у | шт | 2 |
| 293 | Штатив дерев.SJW30 (11.2015г.) | шт | 1 |
| 294 | Профлист б/у | шт | 10 |
| 295 | Редуктор | шт | 1 |
| 296 | Счетчик воды | шт | 1 |
| 297 | Урна | шт | 1 |
| 298 | Аптечка универсальная №1 | шт | 1 |
| 299 | Башмак горочн. | шт | 2 |
| 300 | Башмак горочный | шт | 2 |
| 301 | жалюзи вертикальные | м2 | 13,5 |
| 302 | Зеркало | шт | 1 |
| 303 | Калькулятор Brillant BS-212 | шт | 1 |
| 304 | Канистра | шт | 1 |
| 305 | Обогреватель | шт | 1 |
| 306 | Ведро для бумаги | шт | 4 |
| 307 | Кельма | шт | 4 |
| 308 | Кельма расшивочная | шт | 6 |
| 309 | Микрометр | шт | 1 |
| 310 | Напильники | шт | 5 |
| 311 | Пика отбойная молот. | шт | 9 |
|  | ИТОГО |  | 32628 |