	№ п/п
	Наименование, вид, сорт, группа
	Ед-ца изм.
	Кол-во

	1
	Автомат. выкл. АЕ630 (315-630А) 630А
	шт
	5

	2
	Автоматический выключатель 3Р 40А 4,5кА ВА 47-29
	шт
	1

	4
	Антена GSM мини
	шт
	1

	5
	Беспроводной маршрутизатор Keenetic 4G KN-1211
	шт
	1

	6
	Блок питания 12В
	шт
	1

	7
	Ввод гибкий К1080
	шт
	11

	8
	Видеокамера DS-1200 (С)2,8мм.
	шт
	2

	9
	Вилка В32-003
	шт
	10

	10
	Вилка прямая влагозащ.с кольц. с/з 16А IP44
	шт
	1

	11
	Вилка установоч. 035 3Р+РЕ+N 63А 380В
	шт
	4

	12
	Вилка-вилка 3,0м 4к
	шт
	2

	13
	Выключатель 2х клавиш. отк. устан.
	шт
	4

	18
	Выключатель автом. С6 б/у
	шт
	15

	19
	Выключатель С 1 10-817
	шт
	8

	22
	Гибкая труба ПА 350
	пог.м
	23

	23
	Греющий кабель EASTEC SRL 30-2 CR M-30W
	м
	6

	24
	Групповое управление ГУ-4
	шт
	1

	25
	Датчик-реле давления ДР-Д-503
	шт
	1

	26
	Датчик-реле разности давления ДР-ДД-02
	шт
	1

	27
	Держатель д/полосы 25*4
	шт
	55

	28
	Держатель д/полосы и прута
	шт
	304

	29
	Держатель д/полосы скоба большая
	шт
	45

	30
	Держатель для труб регулир. ДР-160
	шт
	6

	31
	Дин- рейка оц. перфор. 300мм.
	шт
	1

	32
	Дюбель - хомут ДХП 10*5 (100шт.)
	уп.
	35

	33
	Дюбель распорный 6*30 (250шт.)
	упак
	8

	34
	Дюбель-хомут ДХ 5-10 (100шт.)
	упак
	5

	35
	Жир паяльный
	кг
	1,5

	36
	Зажим ЗЛО-01
	шт
	16

	37
	Зажим ЗОП-01
	шт
	439

	38
	Зажим ЗОП-02
	шт
	180

	39
	Зажим ЗОП-03
	шт
	196

	40
	Зажим ЗПП
	шт
	180

	41
	Зажим канатный М6
	шт
	23

	42
	Зажим натяжной ЗКН-1
	шт
	248

	43
	Зажим продольный под 10мм.
	шт
	8

	45
	ИБП  UТС 650Е
	шт
	1

	46
	Изолента х/б 20мм*350мкм.
	шт
	4

	47
	Изолятор
	шт
	4

	48
	Изолятор ИО-1-2,5
	шт
	3

	49
	Изолятор РФО-16
	шт
	10

	50
	Изолятор ТФ-16
	шт
	20

	51
	Кабель 5е 2*2*0,52
	м
	173

	52
	Кабель ААБп-10 3*240
	м
	8

	53
	Кабель АВБбШв-1 4*95 (б/у)
	м
	4

	54
	Кабель АВБбШвнг(А) 5*95-1
	м
	8

	55
	Кабель АВБШВнг(А)-L 3*10ок1кВ
	м
	295

	56
	Кабель АВВГ 4*50
	м
	25

	57
	Кабель АВВГ нг( А) LS 5*2,5
	м
	380

	58
	Кабель АВВГ нг(А)- LS 5*2,5 ОК
	м
	280

	59
	Кабель АВВГ нг(А) LS5*120 (б/у)
	м
	10

	60
	Кабель ВБбШвнг 4х95
	м
	29

	61
	Кабель ВВГ 4*2,5
	пог.м
	59

	62
	Кабель ВВГ нг(А)-LS 3*1,5
	пог.м
	9

	63
	Кабель ВВГ нг-FRLS 3*1,5
	м
	71

	64
	Кабель ВВГ нг-LS 3*2,5(ож)-0,66
	м
	106

	65
	Кабель ВВГзнг 4*1,5
	м
	343

	66
	Кабель ВВГзнг 4*2,5
	пог.м
	267

	67
	Кабель витая пара кат. 5е 2*2*0,51
	м
	100

	68
	Кабель КВВГ 4*1,5
	пог.м
	2

	69
	Кабель коаксиальный SАТ 703 Cu/Cu 75ом
	м
	20

	70
	Кабель КСВВ 2*0,4
	пог.м
	170

	72
	Кабель КСПВ 10*2*0,4
	м
	200

	73
	Кабель КСПВ 2*0,5
	пог.м
	235

	74
	Кабель КСПЭВ 1*2*0,5
	пог.м
	153

	75
	Кабель КЦППэп 3,5*2*0,5
	пог.м
	10

	76
	Кабель МКШнг(А)-LS 2*0,75
	м
	212

	77
	Кабель МКШнг(А)-LS 5*0,5
	м
	80

	79
	Кабель САT5E PRO4 AWG24 PVC-500CCA
	м
	351

	80
	Кабель ТППэП 10*2
	пог.м
	26,1

	81
	Кабель-канал 100*40мм.
	м
	22

	82
	Кабель-канал 25*25 (50м)
	шт
	16

	83
	Кабельный канал изПВХ 60*60
	м
	366

	84
	Калькулятор  SDS (09,14Г.)
	шт
	1

	85
	Канат стальной ф8,8мм.
	м
	110

	86
	Клеммник БЗ 24-4
	шт
	5

	87
	Кнопка звонка
	шт
	1

	88
	Колодка клемная 2,5мм С-2-2,5
	шт
	12

	89
	Кольцо натяжное 16*2,2
	шт
	2486

	91
	Консоль  осн.100
	шт
	20

	92
	Консоль ВМ осн.600
	шт
	4

	93
	Консоль с опорой МL облег. осн. 100
	шт
	6

	94
	Контактор КМ - 4011220 40А
	шт
	5

	95
	Контактор КМ - 6511220 65А
	шт
	3

	96
	Контактор КМ - 9511380 95А
	шт
	3

	97
	Контактор КТ 6023 160А 380в
	шт
	1

	98
	Контактор ПМЛ 1501
	шт
	4

	99
	Короб ПВХ 16*16
	пог.м
	4936

	102
	Коробка КМ-202
	шт
	103

	103
	Коробка КЭМ 2-660-4
	шт
	20

	104
	Коробка монтажная К-207
	шт
	405

	105
	Коробка монтажная КМ-213
	шт
	160

	106
	Коробка монтажная КМ-216
	шт
	502

	107
	Коробка монтажная КП-204
	шт
	17

	108
	Коробка монтажная КУП-243
	шт
	37

	109
	Коробка распред.д80*40мм.
	шт
	122

	110
	Коробка РТМ 10*2
	шт
	1

	111
	Коробка У245 УЗ
	шт
	36

	112
	Корпус металич. ЩМП-1-0 (395*310*220мм.)
	шт
	1

	113
	Коуш М6
	шт
	4

	114
	Кронштейн К-986
	шт
	2

	115
	Кронштейн настенный  КН-200-2 для антенны
	шт
	1

	116
	Крышка 100 оц.
	шт
	2

	117
	Крышка 50 оц.
	шт
	30

	118
	Крышка замка 100    3000
	пог.м
	6

	120
	Крышка на мет. лоток 200мм. L3000
	м
	21

	121
	Крышка ЮЛИГ.735212.282
	шт
	1

	122
	Лампа TLD
	шт
	17

	123
	Лампа КГ
	шт
	1

	124
	Лампа КЛ 24Вт/840 2G11
	шт
	2

	125
	Лампа компак. люминис. пром. РL 11W
	шт
	1

	126
	Лампа люмин. 26Вт. Е27 400К
	шт
	10

	127
	Лампа МО 24-40
	шт
	2

	128
	Лебедка электрическая ЛЭФ-500
	шт
	1

	129
	Лоток НЛ-20
	шт
	3

	130
	Лоток НЛ-40 П 1,87 УТ2,5
	м
	13

	131
	Магнитный пускатель ПМЛ 1230Б кат.220вРТЛ1003
	шт
	1

	132
	Магнитный пускатель ПМЛ 1230Б кат220В РТЛ 1005
	шт
	1

	133
	Магнитный пускатель ПМЛ 1230Б кат220В РТЛ 1006
	шт
	1

	134
	Магнитный пускатель ПМЛ 1230Б кат220ВРТЛ 1007
	шт
	4

	135
	Магнитный пускатель ПМЛ1230Б КАТ 220В РТЛ 1016
	шт
	2

	136
	Магнитный пускатель ПМЛ1230Б кат220В РТЛ 1014
	шт
	3

	137
	Манжета д.100
	шт
	9

	138
	Матрица OF 16-240
	шт
	1

	139
	Матрица OS 6-300
	шт
	1

	141
	Модем 1RZ  АТМ41.В
	шт
	1

	143
	Муфта  125
	шт
	4

	146
	Муфта 1ПКНТпНх-5
	шт
	1

	147
	Муфта кабельная КВттп 3*(70-120)-10
	шт
	1

	148
	Муфта кабельная ПКВттп-4*(16-25)-1
	шт
	1

	149
	Муфта кабельная Сттп -3*(70-120)-10
	шт
	1

	150
	Муфта МТ-32 У2 3ЭТАРУС
	шт
	1

	151
	Муфта п/эт. прямая МПП 0,1/0,3
	шт
	1

	152
	Муфта соедин. 16
	шт
	240

	153
	Муфта соедин. 25
	шт
	20

	154
	Муфта труба-труба ф16
	шт
	2

	155
	Муфты соединительная прямая 32мм (25шт)
	шт
	200

	156
	МФУ Samsung Laser SCX-4300
	шт
	1

	157
	Накконечник НШВИ 4,0-9
	шт
	200

	158
	Наклейка
	шт
	1

	159
	Наконечник алюм.ТА 16-8-5,4
	шт
	4

	160
	Наконечник НШВИ 0,5
	шт
	600

	161
	Наконечник ТА 16
	шт
	22

	162
	Наконечник ТМЛ 4-5-3
	шт
	20

	163
	Ограничитель перенапряж. ОПС-1-С/1Р
	шт
	1

	164
	Отвод 90о
	шт
	28

	165
	Пакетный выключатель ПВ 3*16 16А
	шт
	1

	166
	Патрон Е27 подвес. бакелит.
	шт
	14

	167
	Патрон керамический Е27
	шт
	13

	168
	Перегородка 50 оц.
	шт
	3

	169
	Перегородка L3000
	шт
	116

	170
	Переключатель ПВ2-16
	шт
	1

	171
	ПКВ-кварцевазелиновая паста 0,5кг.
	шт
	7

	172
	Пластик.основание под круглый держатель с бетоном
	шт
	15

	173
	пломба Экофаст 330
	тыс. шт
	0,1

	174
	Подвес потолочный 100мм.
	шт
	170

	175
	Полка К 1163 УТ 2,5 оц.
	шт
	33

	176
	Полка К1161А 250мм.
	шт
	10

	177
	Пост кнопочный ПКЕ 222/1
	шт
	1

	178
	Пост упров.кноп.ПКУ 15-21.131-54
	шт
	2

	179
	Предохранители
	шт
	1

	180
	Предохранитель  ПН-2
	шт
	47

	181
	Провод А50
	м
	50

	182
	Провод АС 50/8
	кг
	12,9

	183
	Провод АС 50/8
	м
	20

	184
	Провод КМВЭВ 1*2*1,5
	м
	2

	185
	Провод КСВВ 2*0,4
	пог.м
	500

	187
	Провод ПВ 1х1,5
	м
	932,4

	188
	Провод ПВС 5*10
	пог.м
	29

	189
	Провод ПВС2*1,5
	м
	17

	190
	Провод ПВС-Т 2*0,75
	м
	50

	191
	Провод ПНСВ-1.2
	пог.м
	4000

	192
	Провод ПРППМ 2*0,9
	пог.м
	30

	193
	Провод ПРППМ 2*1,2
	пог.м
	2093

	194
	Провод ПТПЖ 2*0,6
	пог.м
	200

	195
	Провод ПуВ 1*2,5 ж/з
	м
	686

	196
	Провод ПуГВ 1*1,5
	пог.м
	1295

	197
	Провод ТППэПэ 5*2*0,5
	пог.м
	200

	198
	Провод ТРП 2*0,4
	пог.м
	1550

	199
	Провод установочный ПВ 1*2,5
	пог.м
	160

	200
	Провод установочный ПВ 3-4
	пог.м
	25

	201
	Проволока горяч. цинк. б-6мм.
	кг
	37

	202
	Разветвитель интерфейса РИП-5
	шт
	4

	203
	Разрядник РВО-10
	шт
	3

	205
	Разъем РШ-ВШ
	шт
	11

	207
	Рамка ЮЛИГ.735212.276 (3шт.)
	упак
	1

	208
	Расцепитель независимый РН47
	шт
	1

	209
	Реле
	шт
	48

	210
	Розетка 2П+3 отк. устан.
	шт
	40

	211
	Розетка 3Р+N+РЕ Iн-63А
	шт
	12

	212
	Розетка комп. RJ 45 белая
	шт
	1

	214
	Розетка РА32-003
	шт
	10

	216
	Розетка РС16-538
	шт
	3

	217
	Роутер Kroks со встроеным SMDмодемом
	шт
	1

	218
	Рукав метал. 20
	пог.м
	22

	219
	Рукав метал. 25
	пог.м
	16

	220
	Рукав метал. ф-18
	пог.м
	78

	221
	Сальник РG 13,5 диаметр проводника 7-11мм.
	шт
	6

	222
	Светильник ДБО 22-6-116.32А
	шт
	5

	223
	Светильник ЛВО 13-4*18-772
	шт
	2

	224
	Светильник ЛПБ 31-11
	шт
	26

	225
	Светильник ЛПБ 31-11-006
	шт
	28

	227
	Светильник НСП 41-200-001
	шт
	2

	228
	Светильник переносной 01-60-001 Фокус-2202
	шт
	1

	229
	Светильник уличный 30Вт.
	шт
	1

	230
	Сжим У 871
	шт
	1

	231
	Скоба метал. 2-х лапк д.25-26 мм
	шт
	1400

	234
	Соединитель гибкий 63
	шт
	21

	235
	Соединитель гибкий д.32мм (100шт/уп)
	шт
	75

	236
	Соединитель гибкий д.40мм.(80шт/уп)
	шт
	285

	237
	Соединитель гибкий д.50мм.(40шт/уп)
	шт
	40

	238
	Соединитель ЛМ-С40
	шт
	526

	239
	Соединитель малый цинк. ЛМ-С40
	шт
	26

	240
	Соединитель прута СП 040
	шт
	21

	241
	Соединитель СБ-2-0.
	шт
	10

	242
	Страховочная привязь б/у
	шт
	3

	244
	Счетчик электроэнергии 3ф 4пр
	шт
	1

	245
	Терминал клемный ТВ-1504 до 1,5мм2 15А 4кл.пары
	шт
	18

	248
	Топор
	шт
	2

	250
	Трос для растяжки 4 оц.
	м
	250

	251
	Труба гофрир.одностенная гибкая ТГО-Г-м 25
	м
	50

	252
	Труба жесткая ПВХ 20
	м
	33

	253
	Труба жесткая ПВХ d-50
	пог.м
	153

	254
	Труба ПВХ (кембрик) 20*1
	кг
	10

	255
	Трубка ПВХ (Кембрик) д.5
	кг
	36

	256
	Трубка термосаж. 10
	пог.м
	7

	257
	Трубка термоусаж. ТУТ 10/5
	пог.м
	26

	258
	Трубка термоусаж. ТУТ 20/10
	пог.м
	54

	259
	Трубка ТУТ 10/5
	пог.м
	53

	260
	Трубка ТУТ 20
	пог.м
	93

	261
	Трубка ТУТ 20/10
	м
	58,5

	262
	Трубка ТУТ 30
	пог.м
	17

	263
	Трубка ТУТ 50
	пог.м
	6,5

	264
	Трубка ТУТ 6/3
	м
	19,2

	265
	Трубка ТУТ нг 4/2
	м
	14

	266
	Трубка ТУТ нг10/5
	м
	28

	269
	Угол внутренний д/кабель-канала 100*60
	шт
	2

	271
	Узел КП-1а
	шт
	14

	272
	Узел У1М
	шт
	2

	275
	Цифровой видеорегистратор DS-N204Р (С)
	шт
	1

	277
	Шина АД31Т 10х80х4000
	кг
	4

	278
	Шина выравнивания потенциала
	шт
	2

	279
	Шина заземлен. /шина "О" DIN-изолятор
	шт
	6

	280
	Широкополосная антена2G/3G/WiFi/4G MIMO 15дБ
	шт
	1

	281
	Шкаф пожар.ШПК-320
	шт
	1

	282
	Шпилька М6*2000
	м
	117

	283
	Щит АСКУЭ
	шт
	1

	284
	Щит УКН (ВРУ без счетчика) б/у
	шт
	1

	285
	Электромагнит ЭМ 33-51111 380Вт.
	шт
	2

	286
	Ящик с трасформатором ЯТП 0,25  220/24-2
	шт
	1

	287
	Ножовка б/у
	шт
	2

	288
	Ножовка по металлу б/у
	шт
	1

	289
	Отвертка ударная б/у
	шт
	4

	290
	Отвертка шлицевая б/у
	шт
	3

	291
	Рулетка со стальной лентой (50м)
	шт
	1

	292
	Уровень  б/у
	шт
	2

	293
	Штатив дерев.SJW30 (11.2015г.)
	шт
	1

	294
	Профлист б/у
	шт
	10

	295
	Редуктор
	шт
	1

	296
	Счетчик воды
	шт
	1

	297
	Урна
	шт
	1

	298
	Аптечка универсальная №1
	шт
	1

	299
	Башмак горочн.
	шт
	2

	300
	Башмак горочный
	шт
	2

	301
	жалюзи вертикальные
	м2
	13,5

	302
	Зеркало
	шт
	1

	303
	Калькулятор Brillant BS-212
	шт
	1

	304
	Канистра
	шт
	1

	305
	Обогреватель
	шт
	1

	306
	Ведро для бумаги
	шт
	4

	307
	Кельма
	шт
	4

	308
	Кельма расшивочная
	шт
	6

	309
	Микрометр
	шт
	1

	310
	Напильники
	шт
	5

	311
	Пика отбойная молот.
	шт
	9
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